**Fiche matériel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afficher l'image d'origine | |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Nom du matériel :**  Calibres extérieur à limites | | Afficher l'image d'origine | **Marque :**  Mitutoyo | |  | **Type :**  Calibres à mâchoire | | Afficher l'image d'origine | **Localisation :**  Labo de SI (A010) |  |  |  | | --- | --- | | Afficher l'image d'origine | **Personne à contacter :**  Technicienne de Labo (A015)  Ou profs de SI | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\allais\Desktop\setting.png** | **Caractéristiques :** |

Tailles de calibres :

* 6 g5
* 7 g5
* 10 g6
* 10 j5
* 10 m6
* 12 +0,01/-0,018
* 12 k5
* 12 m6
* 15 +/-0,5
* 16 f7
* 16,4 +/- 0,1
* 19 k5
* 20 g6
* 24 h7
* 89 +/- 0,027

|  |  |
| --- | --- |
| **Afficher l'image d'origine** | **Précaution d'emploi :** |